## Worksheet
SỞ Y TẾ .......... |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ... |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THỐNG KÊ THIẾT BỊ
# STT | Loại TB | Mã TB | Tên TB | DVT | Model | S/N | Hãng XS | Nước XS | Năm SX | Năm SD | Trạng thái | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | N01-PTCĐHA-19052022-XX2843 | test | Cái | 123456 | 123456 | HUST | Việt Nam | 2021 | 2022 | Đang sửa chữa | 1,000,000 | 1 | 1,000,000
2 | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | N01-PTCĐHA-12052022-XX2418 | Máy chụp X quang cao tần SHIMADZU | Cái | UD-150L30E | 0262R03209 | SHIMADZU | Nhật Bản | 2004 | 2004 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
3 | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | N01-PTCĐHA-12052022-XX2419 | Máy chụp X quang cao tần CONRAD | Cái | Conrad 325HF | 1462 | Conrad | Mỹ | 2009 | 2009 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
4 | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | N01-PTCĐHA-12052022-XX2420 | Hệ thống nâng cấp X quang số hóa DR Tech | Hệ thống | FLAATZ560 | SCDHA0001 | Chưa nhập | Hàn Quốc | 2016 | 2016 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
5 | Thiết bị phụ trợ chẩn đoán hình ảnh | N01-PTCĐHA-12052022-XX2421 | Hệ thống nâng cấp XQ số hóa DR Tech | Hệ thống | FLAATZ560 | SCDHA0002 | Chưa nhập | Hàn Quốc | 2016 | 2016 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
6 | Máy X Quang | N01-XXXMXQ-19122021-XX2422 | Máy chụp X Quang cao tần VIKOMED | Cái | Eva HF-750 Plus | VKM20034070114 | VIKOMED | Việt Nam | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
7 | Máy X Quang | N01-XXXMXQ-19122021-XX2423 | Máy chụp X Quang di động TOSHIBA | Cái | IME - 100L | W2E1062522 | Toshiba | Nhật Bản | 2010 | 2010 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
8 | Máy X Quang | N01-XXXMXQ-19122021-XX2491 | Máy Đo Mật Độ Loãng Xương | Cái | OSTEO pro | BMT-16-197 | B.M.Tech | Hàn Quốc | 2016 | 2016 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
9 | Máy siêu âm | N01-XXXMSA-20012022-XX2646 | Máy siêu âm xách tay 2D | Cái | DP-50 | PP-74011325 | Mindray | Trung Quốc | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
10 | Máy siêu âm | N01-XXXMSA-19122021-XX2424 | Máy siêu âm den trắng | Cái | UF-550XTD -CD | 50000284 | FUKADA DENSHI | Nhật Bản | 2009 | 2009 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
11 | Máy siêu âm | N01-XXXMSA-19122021-XX2425 | Máy siêu âm Doppler tim | Cái | EUB-5500 | KE11630101 | Hitachi | Nhật Bản | 2011 | 2011 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
12 | Máy siêu âm | N01-XXXMSA-19122021-XX2426 | Máy siêu âm màu | Cái | SSD 3500 SX | M13920 | Aloka | Nhật Bản | 2009 | 2009 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
13 | Máy siêu âm | N01-XXXMSA-19122021-XX2427 | Máy siêu âm màu | Cái | EUB-7000HV | KE11634104 | Hitachi | Nhật Bản | 2011 | 2011 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
14 | Máy siêu âm | N01-XXXMSA-19122021-XX2428 | Máy siêu âm màu Prosound alpha 6 | Cái | Prosound α6 | 205P7123 | Hitachi - Aloka | Nhật Bản | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
15 | Máy siêu âm | N01-XXXMSA-20122021-XX2698 | Máy siêu âm den trắng xách tay | Cái | DP-50 | PP-74011329 | Mindray | Trung Quốc | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
16 | Máy siêu âm | N01-XXXMSA-20122021-XX2714 | Máy siêu âm Voluson P8 | Cái | Voluson P8 | VP8803223 | GE HealthCare | Hàn Quốc | 2019 | 2019 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
17 | Máy siêu âm | N01-XXXMSA-19122021-XX2501 | Máy siêu âm A | Cái | AL-100 | 735501 | Tomey | Nhật Bản | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
18 | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) | N01-XXXDSA-19052022-XX2862 | test_chuẩn đoán hình ảnh | Cái | hgdfhg3873 | jdfhg7373 | hdfhgff73 | Nhật Bản | 2019 | 2020 | Đang sửa chữa | 3,000,000,000 | 1 | 3,000,000,000
19 | Hệ thống chụp Cộng hưởng từ | N01-XXXCHT-19122021-XX2417 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ AirisII 0.3Tesla | Hệ thống | MR-WS-11 | KR13035701 | Hitachi | Nhật Bản | 2012 | 2014 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
20 | Hệ thống CT - Scanner | N01-CT/SCANNER-19122021-XX2416 | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính Siemens 32 lát | Hệ thống | SOMATOM go.Now (11061618) | 107462 | Siemens | Trung Quốc | 2020 | 2021 | Đang sửa chữa | 0 | 1 | 0
21 | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | N02-HT/TBK-19052022-XX2846 | test_hồi sức tích cực | Cái | hdvhgdhfe | yutgbjbhjbj | thsjsd | Việt Nam | 2018 | 2019 | Đang sử dụng | 30,000,000 | 1 | 30,000,000
22 | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | N02-HT/TBK-17012022-XX2639 | Máy ép tim | Cái | 7501-002 | B2090 | KONTRON | Pháp | 1996 | 1996 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
23 | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | N02-HT/TBK-19122021-XX2813 | Máy truyền dịch Terumo | Cái | TE-LF630 | 1912010041 | Terumo | Nhật Bản | 2019 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
24 | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | N02-HT/TBK-19122021-XX2814 | Máy truyền dịch Terumo | Cái | TE-LF630 | 1912010015 | Terumo | Nhật Bản | 2019 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
25 | Hệ thống/ Thiết bị hồi sức khác | N02-HT/TBK-19122021-XX2815 | Máy truyền dịch Terumo | Cái | TE-LF630 | 1912010021 | Terumo | Nhật Bản | 2019 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
26 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-13012022-XX2821 | Máy hút dịch Yuwell | Cái | 7E-A | 00330 | Jiangsu yuyue | Trung quốc | 2020 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
27 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-13012022-XX2822 | Máy hút dịch Yuwell | Cái | 7E-A | 00342 | Jiangsu yuyue | Trung quốc | 2020 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
28 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-13012022-XX2823 | Máy hút dịch Yuwell | Cái | 7E-A | 00080 | Jiangsu yuyue | Trung quốc | 2015 | NULL | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
29 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-19122021-XX2824 | Máy hút dịch Yuwell | Cái | 7E-A | '00433 | Jiangsu yuyue | Trung quốc | 2018 | NULL | Ngừng sử dụng | 0 | 1 | 0
30 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-22122021-XX2825 | Máy hút dịch Yuwell | Cái | 7E-A | '00434 | Jiangsu yuyue | Trung quốc | 2018 | 2018 | Đã thanh lý | 0 | 1 | 0
31 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-19052022-XX2856 | test_cấp cứu | Cái | djhfdshf873 | 74y2bnsdn | hgfugds | Ba Lan | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 1,500,000,000 | 1 | 1,500,000,000
32 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-17012022-XX2642 | Máy hút dịch Yuwell | Cái | 7A-23D | 00171 | Yuwell | Trung Quốc | 2016 | 2016 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
33 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-20012022-XX2643 | Máy hút dịch Yuwell | Cái | 7A-23D | 00051 | Yuwell | Trung Quốc | 2016 | 2016 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
34 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-22012022-XX2661 | Máy hút dịch Yuwell | Cái | 7A-23D | 00053 | Yuwell | Trung Quốc | 2030 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
35 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-20122021-XX2687 | Máy hút dịch Yuwell | Cái | 7A - 23D | 00048 | Yuwell | Trung Quốc | 2013 | 2013 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
36 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-20122021-XX2704 | Máy hút áp lực thấp | Cái | DYX - 2A | P6.13 | SMIC | Trung Quốc | 2013 | 2013 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
37 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-20122021-XX2705 | Máy hút dịch áp lực thấp | Cái | DYX - 2A | P6.13-copy | SMIC | Trung Quốc | 2013 | 2013 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
38 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-20122021-XX2706 | Máy hút dịch áp lực thấp | Cái | VACUM SOL | SKS0003 | SMIC | Trung Quốc | 2000 | 2000 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
39 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-20122021-XX2717 | Máy hút dịch | Cái | 7E-A | '00214 | Yuwell | Trung Quốc | 2016 | 2016 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
40 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-20122021-XX2718 | Máy hút dịch Yuwell | Cái | 7A-23D | 00155 | Yuwell | Trung Quốc | 2016 | 2016 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
41 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-20122021-XX2722 | Máy hút dịch Yuwell | Cái | 7E-A | 00115 | Yuwell | Trung Quốc | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
42 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-20122021-XX2723 | Máy hút dịch Yuwell | Cái | 7E-A | 00116 | Yuwell | Trung Quốc | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
43 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-20122021-XX2724 | Máy hút dịch THOMAS | Cái | Không xác định | 1632 | THOMAS | Mỹ | 2012 | 2012 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
44 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-20122021-XX2725 | Máy hút dịch DI-1A | Cái | DI-1A | 101412-181 | Không xác định | Trung Quốc | 2012 | 2012 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
45 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-20122021-XX2729 | Máy hút dịch Yuwell | Cái | 7A-23D | 00124 | Yuwell | Trung Quốc | 2015 | 2015 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
46 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-20122021-XX2735 | Máy hút dịch Yuwell | Cái | 7A-23D | 00033 | Yuwell | Trung Quốc | 2015 | 2015 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
47 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-19122021-XX2744 | Máy hút dịch cho trẻ sơ sinh | Cái | AS-65/H | 1397-05/03 | ALSA | Italy | 2003 | 2003 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
48 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-19122021-XX2745 | Máy hút dịch ALPOK2 9E-A | Cái | ALK812 | HE201612422 | ALPOK2 | Nhật Bản | 2012 | 2012 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
49 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-19122021-XX2754 | Máy hút dịch New Hospivac 350 | Cái | New Hospivac 350 | 27656 | CA-MI S.R.L | Italy | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
50 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-19122021-XX2758 | Máy hút dịch | Cái | RF-20 | 202107080014 | LUCASS | Trung Quốc | 2021 | 2021 | Đang sử dụng | 2,900,000 | 1 | 2,900,000
51 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-19122021-XX2514 | Máy hút dịch Yuwell | Cái | 7A-23D | 2542007 | Yuwell | Trung Quốc | 2007 | 2007 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
52 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-19122021-XX2515 | Máy hút dịch Yuwell | Cái | 7A-23D | 101000365 | Yuwell | Trung Quốc | 2007 | 2007 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
53 | Máy hút dịch | N02-XXXMHD-19122021-XX2526 | Máy hút dịch | Cái | HC-DX23-I | SRHM0002 | NULL | Trung Quốc | 2003 | 2004 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
54 | Máy thở | N02-XXXXMT-14012022-XX2626 | Máy thở Vsmart VFS – 410 | Cái | MV10KBO600VNM | 10KBO600VL8F0072 | Vsmart | Việt Nam | 2020 | 2020 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
55 | Máy thở | N02-XXXXMT-14012022-XX2627 | Máy thở Vsmart VFS – 410 | Cái | MV10KBO600VNM | 10KBO600VL8L0009 | Vsmart | Việt Nam | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
56 | Máy thở | N02-XXXXMT-14012022-XX2628 | Máy thở Vsmart VFS – 410 | Cái | MV10KBO600VNM | 10KBO600VL8L0008 | Vsmart | Việt Nam | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
57 | Máy thở | N02-XXXXMT-14012022-XX2629 | Máy thở Vsmart VFS – 410 | Cái | MV10KBO610VNM | 10KB0610VLA60110 | Vsmart | Việt Nam | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
58 | Máy thở | N02-XXXXMT-14012022-XX2630 | Máy thở Vsmart VFS – 410 | Cái | MV10KBO600VNM | 10KB0610VLA70017 | Vsmart | Việt Nam | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
59 | Máy thở | N02-XXXXMT-19122021-XX2530 | Máy nén khí | Cái | BF - ZW005/7 | BF'08060187 | NULL | NULL | 2008 | 2008 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
60 | Máy thở | N02-XXXXMT-19122021-XX2531 | Máy nén khí | Cái | BF - ZW005/7 | BF'2009ND3Y06R048 | NULL | NULL | 2008 | 2008 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
61 | Máy thở | N02-XXXXMT-19122021-XX2790 | Máy thở SAVINA 300 | Cái | SAVINA 300 Classic | ASNB-0589 | Dragerwerk AG & Co.KGaA | Đức | 2020 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
62 | Máy thở | N02-XXXXMT-19122021-XX2791 | Máy thở SAVINA 300 | Cái | SAVINA 300 Classic | ASNB-0590 | Dragerwerk AG & Co.KGaA | Đức | 2020 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
63 | Máy thở | N02-XXXXMT-19122021-XX2792 | Máy thở SAVINA 300 | Cái | SAVINA 300 Classic | ASNB-0587 | Dragerwerk AG & Co.KGaA | Đức | 2020 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
64 | Máy thở | N02-XXXXMT-19122021-XX2793 | Máy thở xách tay dùng cho covid 19 | Cái | LTV2 2000 | L96982 | Vyaire | Mỹ | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
65 | Máy thở | N02-XXXXMT-19122021-XX2794 | Máy thở xách tay dùng cho covid 19 | Cái | LTV2 2000 | L99959 | Vyaire | Mỹ | 2020 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
66 | Máy thở | N02-XXXXMT-19122021-XX2795 | Máy thở Drager | Cái | Evita XL | ASAK-0348 | Drager | Đức | 2009 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
67 | Máy thở | N02-XXXXMT-19122021-XX2796 | Máy thở Drager | Cái | Evita XL | ASAK-0351 | Drager | Đức | 2009 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
68 | Máy thở | N02-XXXXMT-19122021-XX2797 | Máy thở Drager | Cái | Evita XL | ASAK-0354 | Drager | Đức | 2009 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
69 | Máy thở | N02-XXXXMT-19122021-XX2798 | Máy thở Vela | Cái | 16186-07 | AGT03360 | Vyaire | Mỹ | 2006 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
70 | Máy thở | N02-XXXXMT-19122021-XX2799 | Máy thở Vela | Cái | 16186-07 | AHT05131 | Vyaire | Mỹ | 2009 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
71 | Máy thở | N02-XXXXMT-19122021-XX2800 | Máy giúp thở chức năng cao dùng cho người lớn và trẻ em AVEA Ventilator | Cái | AVEA | BVE01527 | AVEA Ventilator | Đức | 2014 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
72 | Máy thở | N02-XXXXMT-19122021-XX2801 | Máy thở chức năng cao eVolution3e | Cái | eVolution 3e | EVL21125 | eVolution 3e | Mỹ | 2017 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
73 | Máy thở | N02-XXXXMT-19122021-XX2802 | Máy thở chức năng cao eVolution3e | Cái | eVolution 3e | EVL21126 | eVent Medical | Mỹ | 2017 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
74 | Máy thở | N02-XXXXMT-22122021-XX2803 | Máy thở chức năng cao eVolution3e | Cái | eVolution 3e | EVL35173 | eVent Medical | Mỹ | 2017 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
75 | Máy thở | N02-XXXXMT-19122021-XX2805 | Máy thở chức năng cao eVolution3e | Cái | eVolution 3e | EVL35172 | eVent Medical | Mỹ | 2017 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
76 | Máy thở | N02-XXXXMT-19122021-XX2806 | Máy thở Puritan Bennett 840 | Cái | 840 | 3510091965 | Covidien | Mỹ | 2012 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
77 | Máy thở | N02-XXXXMT-19122021-XX2807 | Máy thở Puritan Bennett 840 | Cái | 840 | 3512201045 | Covidien | Ireland | 2020 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
78 | Máy thở | N02-XXXXMT-19122021-XX2808 | Máy thở Puritan Bennett 840 | Cái | 840 | 3512201008 | Covidien | Ireland | 2020 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
79 | Máy thở | N02-XXXXMT-19122021-XX2809 | Máy thở Vsmart VFS – 410 | Cái | MV10KBO600VNM | 10KBO600VL810026 | Vsmart | Việt Nam | 2020 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
80 | Máy thở | N02-XXXXMT-19122021-XX2810 | Máy thở Vsmart VFS – 410 | Cái | MV10KBO600VNM | 10KBO600VL830058 | Vsmart | Việt Nam | 2020 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
81 | Máy khí dung | N02-XXXMKD-17012022-XX2640 | Máy khí dung Omron | Cái | NE-C90 | 20170100275UF | Omron | Nhật Bản | 2014 | 2014 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
82 | Máy khí dung | N02-XXXMKD-17012022-XX2641 | Máy khí dung Omron | Cái | NE-C90 | 20170100276UF | Omron | Nhật Bản | 2014 | 2014 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
83 | Máy khí dung | N02-XXXMKD-22012022-XX2659 | Máy khí dung | Cái | NE-C29 | 20161202153UF | OMRON | Nhật Bản | 2030 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
84 | Máy khí dung | N02-XXXMKD-22012022-XX2660 | Máy khí dung | Cái | NE-C29 | 20161202154UF | OMRON | Nhật Bản | 2030 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
85 | Máy khí dung | N02-XXXMKD-20122021-XX2682 | Máy khí dung | Cái | NE-C29 | 20130200753UF | OMRON | Nhật Bản | 2009 | 2009 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
86 | Máy khí dung | N02-XXXMKD-20122021-XX2683 | Máy khí dung | Cái | NE-C29 | 20110300427UF | OMRON | Nhật Bản | 2011 | 2011 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
87 | Máy khí dung | N02-XXXMKD-20122021-XX2686 | Máy khí dung | Cái | E20CE | I1041375 | Devilbiss Helthcase | Không xác định | 2030 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
88 | Máy khí dung | N02-XXXMKD-20122021-XX2719 | Máy khí dung | Cái | NE-C29 | 20110300421UF | OMRON | Nhật Bản | 2016 | 2016 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
89 | Máy khí dung | N02-XXXMKD-19122021-XX2736 | Máy khí dung | Cái | NE - C29 | 20090400029UF | OMRON | Nhật Bản | 2009 | 2009 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
90 | Máy khí dung | N02-XXXMKD-19122021-XX2737 | Máy khí dung | Cái | NE - C29 | 200905000347UF | OMRON | Nhật Bản | 2012 | 2012 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
91 | Máy khí dung | N02-XXXMKD-19122021-XX2738 | Máy khí dung | Cái | NE - C29 | 201000700476UF | OMRON | Nhật Bản | 2007 | 2007 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
92 | Máy khí dung | N02-XXXMKD-19122021-XX2739 | Máy khí dung | Cái | NE - C29 | 20110800721UF | OMRON | Nhật Bản | 2008 | 2008 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
93 | Máy khí dung | N02-XXXMKD-19122021-XX2740 | Máy khí dung | Cái | NE - C29 | 20110900428UF | OMRON | Nhật Bản | 2012 | 2012 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
94 | Máy khí dung | N02-XXXMKD-19122021-XX2741 | Máy khí dung | Cái | NE - C29 | 2013200875UF | OMRON | Nhật Bản | 2012 | 2012 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
95 | Máy khí dung | N02-XXXMKD-19122021-XX2742 | Máy khí dung | Cái | NE - C29 | 20130400625UF | OMRON | Nhật Bản | 2012 | 2012 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
96 | Máy khí dung | N02-XXXMKD-19122021-XX2743 | Máy khí dung | Cái | NE - C29 | 20130400626UF | OMRON | Nhật Bản | 2012 | 2012 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
97 | Máy khí dung | N02-XXXMKD-19122021-XX2513 | Máy khí dung | Cái | NE - C29 | 20120900285UF | OMRON | Nhật Bản | 2012 | 2012 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
98 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-14012022-XX2625 | Máy Monitor theo dõi bệnh nhân OMNI II | Cái | OMNI II | 11000867 | Infinium | Mỹ | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
99 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-14012022-XX2631 | Monitor theo dõi bệnh nhân | Cái | BM5 | D8R0300030 | Bionet | Hàn Quốc | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
100 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-14012022-XX2632 | Monitor theo dõi bệnh nhân | Cái | BM5 | D8R0300027 | Bionet | Hàn Quốc | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
101 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-14012022-XX2633 | Monitor theo dõi bệnh nhân | Cái | BM5 | D8R0300186 | Bionet | Hàn Quốc | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
102 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-20012022-XX2644 | Máy đo nồng độ Oxy trong máu SPO2 | Cái | PO 30 | 2020F17/004090 | Beurer | Đức | 2020 | 2020 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
103 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-20012022-XX2645 | Máy đo nồng độ Oxy trong máu SPO2 | Cái | PO 30 | 2020F17/004287 | Beurer | Đức | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
104 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-20012022-XX2647 | Monitor theo dõi bệnh nhân Nihon Koden | Cái | BSM-2301K | 35913 | Nihon Koden | Nhật Bản | 2010 | 2010 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
105 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-22012022-XX2662 | Monitor theo dõi bệnh nhân Omni | Cái | OMNI | G35AAIM -042 | Infinium Medical | Mỹ | 2009 | 2009 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
106 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-22012022-XX2663 | Monitor theo dõi bệnh nhân Omni | Cái | OMNI | G35AAIK -054 | Infinium Medical | Mỹ | 2009 | 2009 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
107 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-22012022-XX2664 | Monitor theo dõi bệnh nhân Omni | Cái | OMNI | 3G5AAIU-080 | Infinium Medical | Mỹ | 2009 | 2009 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
108 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-22012022-XX2665 | Monitor theo dõi bệnh nhân Bionet | Cái | BM5 | D8P0300018 | Bionet | Hàn Quốc | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
109 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-22012022-XX2666 | Monitor theo dõi bệnh nhân Nihon Koden | Cái | BSM-3562 | 01400 | Nihon Koden | Nhật Bản | 2012 | 2012 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
110 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-20122021-XX2667 | Monitor theo dõi bệnh nhân Nihon Koden | Cái | BSM-2301K | 35912 | Nihon Koden | Nhật Bản | 2010 | 2011 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
111 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-20122021-XX2710 | Monitor theo dõi bệnh nhận Omni II | Cái | OMNI II | 11000863 | Infinium | Mỹ | 6202 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
112 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-20122021-XX2721 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số BM5- Bionet | Cái | BM-5 | DQU0100071 | Bionet | Hàn Quốc | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
113 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-20122021-XX2728 | Monitor theo dõi bệnh nhân PROGETTI | Cái | PG - M9000 | M013E009083 | PROGETTI | ITALY | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
114 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-20122021-XX2730 | Máy theo dõi bệnh nhân Bionet | Cái | BM-5 | D8R0300179 | Bionet | Hàn Quốc | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
115 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-20122021-XX2731 | Máy theo dõi bệnh nhân Bionet | Cái | BM-5 | DQU0100064 | Bionet | Hàn Quốc | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
116 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-19122021-XX2753 | Máy theo dõi bệnh nhân Bionet | Cái | BM-5 | D8R1000024 | Bionet | Hàn Quốc | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
117 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-19122021-XX2498 | Máy đo nồng độ Oxy trong máu SPO2 | Cái | PO 30 | 2020F17004290 | Beurer | Đức | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
118 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-19122021-XX2771 | Máy theo dõi bệnh nhân OMNI | Cái | OMNI | 3G5AAIU-096 | Infinium Medical | Mỹ | 2010 | 2010 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
119 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-19122021-XX2772 | Monitor Theo dõi bệnh nhân OMNI | Cái | OMNI | G35AA3M - 030 | Infinium Medical | Mỹ | 2021 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
120 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-19122021-XX2773 | Monitor Theo dõi bệnh nhân OMNI | Cái | OMNI | CN3GAAJS00140 | Infinium Medical | Mỹ | 2010 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
121 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-19122021-XX2774 | Monitor Theo dõi bệnh nhân OMNI | Cái | OMNI | CN3GAAJS00143 | Infinium Medical | Mỹ | 2010 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
122 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-19122021-XX2775 | Monitor Theo dõi bệnh nhân OMNI | Cái | OMNI | 3G5AAIU - 096 | Infinium Medical | Mỹ | 2010 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
123 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-19122021-XX2776 | Monitor Theo dõi bệnh nhân OMNI | Cái | OMNI | CN3GAA | Infinium Medical | Mỹ | 2010 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
124 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-19122021-XX2777 | Monitor Theo dõi bệnh nhân OMNI | Cái | OMNI | CN3GAA55 | Infinium Medical | Mỹ | 2010 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
125 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-19122021-XX2778 | Monitor theo dõi bệnh nhân Nihonkohden | Cái | BSM-3562 | 27810 | Nihonkohden | Nhật Bản | 2020 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
126 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-19122021-XX2779 | Monitor theo dõi bệnh nhân Nihonkohden | Cái | BSM-3562 | 27809 | Nihonkohden | Nhật Bản | 2020 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
127 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-19122021-XX2780 | Monitor theo dõi bệnh nhân Nihonkohden | Cái | BSM-3562 | 01396 | Nihonkohden | Nhật Bản | 2012 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
128 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-19122021-XX2781 | Monitor theo dõi bệnh nhân Nihonkohden | Cái | BSM-2301K | 35935 | Nihonkohden | Nhật Bản | 2010 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
129 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-19122021-XX2782 | Monitor theo dõi bệnh nhân Nihonkohden | Cái | BSM-2301K | 35937 | Nihonkohden | Nhật Bản | 2010 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
130 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-19122021-XX2783 | Monitor theo dõi bệnh nhân Nihonkohden | Cái | BSM-2301K | 35940 | Nihonkohden | Nhật Bản | 2010 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
131 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-19122021-XX2784 | Monitor theo dõi bệnh nhân Bionet | Cái | BM5 | DQT1200011 | Bionet | Hàn Quốc | 2019 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
132 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-19122021-XX2785 | Monitor theo dõi bệnh nhân Bionet | Cái | BM5 | D8R0300055 | Bionet | Hàn Quốc | 2017 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
133 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-19122021-XX2786 | Monitor theo dõi bệnh nhân Bionet | Cái | BM5 | D8Q0100089 | Bionet | Hàn Quốc | 2016 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
134 | Máy theo dõi bệnh nhân | N02-XXXMTD-19122021-XX2787 | Monitor theo dõi bệnh nhân | Cái | PM - 5 Plus | 15011 | Viet Thai | Việt Nam | 2015 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
135 | Máy phá rung tim | N02-XXXPRT-19122021-XX2789 | Máy sốc tim Nihon Kohden | Cái | TEC - 5521K | 12255 | Nihonkohden | Nhật Bản | 2011 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
136 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-12012022-XX2816 | Bơm tiêm điện Terumo | Cái | TE*SS700N03 | 1811010254 | Terumo | Nhật Bản | 2018 | NULL | Đang sửa chữa | 0 | 1 | 0
137 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-13012022-XX2817 | Bơm tiêm điện Terumo | Cái | TE*SS700N03 | 1908010517 | Terumo | Nhật Bản | 2019 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
138 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-13012022-XX2818 | Bơm tiêm điện B.Braun Melsugen AG | Cái | Perfusor Compact 8714827 | 225423 | B.Braun Melsugen AG | Đức | 2016 | NULL | Đã thanh lý | 0 | 1 | 0
139 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-13012022-XX2819 | Bơm tiêm điện Terumo | Cái | TE*SS700N03 | 1703010872 | Terumo | Nhật Bản | 2017 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
140 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-14012022-XX2634 | Bơm tiêm điện Terumo | Cái | TE*SS730N04 | 1908010514 | Terumo | Nhật Bản | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
141 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-17012022-XX2635 | Bơm tiêm điện TESS700 | Cái | TE SS*700N03 | 1703010681 | Terumo | Nhật Bản | 2019 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
142 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-17012022-XX2636 | Bơm tiêm điện Terumo | Cái | TE*SS730N03 | 1703010840 | Terumo | Nhật Bản | 2019 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
143 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-17012022-XX2637 | Bơm tiêm điện Terumo | Cái | TE*SS730N03 | 1703010830 | Terumo | Nhật Bản | 2019 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
144 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-20012022-XX2650 | Bơm tiêm điện | Cái | TE*SS700N03 | 1703010896 | Terumo | Nhật Bản | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
145 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-22012022-XX2651 | Bơm tiêm điện | Cái | TE*SS700N03 | 1703010692 | Terumo | Nhật Bản | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
146 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-22012022-XX2652 | Bơm tiêm điện | Cái | TE*SS700N03 | 1703010867 | Terumo | Nhật Bản | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
147 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-22012022-XX2653 | Bơm tiêm điện | Cái | TE*SS700N03 | 1509010685 | Terumo | Nhật Bản | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
148 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-22012022-XX2654 | Bơm tiêm điện | Cái | TE*SS700N03 | 1810010724 | Terumo | Nhật Bản | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
149 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-22012022-XX2655 | Bơm tiêm điện | Cái | TE*SS700N03 | 1811010200 | Terumo | Nhật Bản | 2019 | 2019 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
150 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-22012022-XX2656 | Bơm tiêm điện | Cái | TE*SS700N03 | 1812010022 | Terumo | Nhật Bản | 2019 | 2019 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
151 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-22012022-XX2657 | Bơm tiêm điện | Cái | TE*SS700N03 | 1811010205 | Terumo | Nhật Bản | 2019 | 2019 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
152 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-22012022-XX2658 | Bơm tiêm điện | Cái | TE*SS700N03 | 1812010087 | Terumo | Nhật Bản | 2019 | 2019 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
153 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-20122021-XX2671 | Bơm tiêm điện | Cái | TE*SS700N03 | 170301849 | Terumo | Nhật Bản | 2019 | 2019 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
154 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-20122021-XX2672 | Bơm tiêm điện | Cái | TE*SS700N03 | 1811010193 | Terumo | Nhật Bản | 2019 | 2019 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
155 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-20122021-XX2673 | Bơm tiêm điện | Cái | TE*SS700N03 | 1811011158 | Terumo | Nhật Bản | 2019 | 2019 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
156 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-20122021-XX2674 | Bơm tiêm điện | Cái | TE*SS700N03 | 1703010874 | Terumo | Nhật Bản | 2019 | 2019 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
157 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-20122021-XX2675 | Bơm tiêm điện | Cái | TE *331 NW3S | 1207000456 | Terumo | Nhật Bản | 2012 | 2012 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
158 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-20122021-XX2676 | Bơm tiêm điện | Cái | TE *331 NW3S | 1207000439 | Terumo | Nhật Bản | 2012 | 2012 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
159 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-20122021-XX2677 | Bơm tiêm điện | Cái | TOP - 5300 | CMX5221-E | Terumo | Nhật Bản | 2008 | 2009 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
160 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-20122021-XX2678 | Bơm tiêm điện | Cái | TOP - 5300 | CMY5577-E | Terumo | Nhật Bản | 2008 | 2009 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
161 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-20122021-XX2684 | Bơm tiêm điện | Cái | TE-SS700 | 1810010743 | Terumo | Nhật Bản | 2019 | 2019 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
162 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-20122021-XX2685 | Bơm tiêm điện | Cái | TE-SS700 | 1811010188 | Terumo | Nhật Bản | 2019 | 2019 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
163 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-20122021-XX2732 | Bơm tiêm điện | Cái | Te*SS700N03 | 1812010036 | Terumo | Nhật Bản | 2019 | 2019 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
164 | Bơm tiêm điện | N02-XXBTĐ-20122021-XX2733 | Bơm tiêm điện | Cái | Te*SS700N03 | 1810010913 | Terumo | Nhật Bản | 2019 | 2019 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
165 | Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO | N03-XXECMO-19052022-XX2844 | test_lọcmáu | Cái | 367t4276t3726t37 | 27832843284 | test | Việt Nam | 2020 | 2021 | Đang báo hỏng | 3,000,000 | 1 | 3,000,000
166 | Máy lọc HDF online | N03-XXXHDF-19052022-XX2863 | test_huyết học truyền máu | Cái | hsdvhgd37 | dg764376 | gfjgef | Mỹ | 2017 | 2018 | Đang báo hỏng | 5,000,000,000 | 1 | 5,000,000,000
167 | Máy siêu lọc máu liên tục | N03-MSLMLT-19122021-XX2811 | Máy lọc máu Gambro | Cái | Prisma Flex 955052 | PA23188 | Gambro | Thụy điển | 2019 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
168 | Máy siêu lọc máu liên tục | N03-MSLMLT-19122021-XX2812 | Máy lọc máu B-Braun | Cái | 7106505 | '004277 | B.Braun Avitum AG | Đức | 2018 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
169 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2573 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Hệ thống | SURDIAL | 08T5869 | Nipro | Nhật Bản | 2008 | 2008 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
170 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2574 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 07T5577 | Nipro | Nhật Bản | 2007 | 2008 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
171 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2575 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 08T5870 | Nipro | Nhật Bản | 2008 | 2008 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
172 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2576 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 08T5871 | Nipro | Nhật Bản | 2008 | 2008 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
173 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2577 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 08T5872 | Nipro | Nhật Bản | 2008 | 2008 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
174 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2578 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 09T6606 | Nipro | Nhật Bản | 2009 | 2009 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
175 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2579 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 09T6607 | Nipro | Nhật Bản | 2009 | 2009 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
176 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2580 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 09T6833 | Nipro | Nhật Bản | 2009 | 2009 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
177 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2581 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 09T6835 | Nipro | Nhật Bản | 2009 | 2009 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
178 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2582 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 09T6829 | Nipro | Nhật Bản | 2009 | 2009 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
179 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2583 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 10T7592 | Nipro | Nhật Bản | 2010 | 2010 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
180 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2584 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 10T7590 | Nipro | Nhật Bản | 2010 | 2010 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
181 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2585 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 10T7607 | Nipro | Nhật Bản | 2010 | 2010 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
182 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2586 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 12T9450 | Nipro | Nhật Bản | 2012 | 2012 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
183 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2587 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 12T9443 | Nipro | Nhật Bản | 2012 | 2012 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
184 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2588 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 12T9451 | Nipro | Nhật Bản | 2012 | 2012 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
185 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2589 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 12T9446 | Nipro | Nhật Bản | 2012 | 2013 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
186 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2590 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 12T9861 | Nipro | Nhật Bản | 2012 | 2013 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
187 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2591 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 12T9867 | Nipro | Nhật Bản | 2012 | 2013 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
188 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2592 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 12T9869 | Nipro | Nhật Bản | 2012 | 2013 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
189 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2593 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 12T9789 | Nipro | Nhật Bản | 2012 | 2013 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
190 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2594 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 12T9866 | Nipro | Nhật Bản | 2012 | 2013 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
191 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2595 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 12T9865 | Nipro | Nhật Bản | 2012 | 2013 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
192 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2596 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 12T9868 | Nipro | Nhật Bản | 2012 | 2013 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
193 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2597 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 12T9860 | Nipro | Nhật Bản | 2012 | 2013 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
194 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2598 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 12T9787 | Nipro | Nhật Bản | 2012 | 2013 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
195 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2599 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 12T9863 | Nipro | Nhật Bản | 2012 | 2013 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
196 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2600 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 14T11013 | Nipro | Nhật Bản | 2014 | 2015 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
197 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2601 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 14T10982 | Nipro | Nhật Bản | 2014 | 2015 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
198 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2602 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 14T10958 | Nipro | Nhật Bản | 2014 | 2015 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
199 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2603 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 15T11193 | Nipro | Nhật Bản | 2015 | 2016 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
200 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2604 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 16T11267 | Nipro | Nhật Bản | 2016 | 2016 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
201 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2605 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 15T11198 | Nipro | Nhật Bản | 2015 | 2016 | Đang sửa chữa | 0 | 1 | 0
202 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2606 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 16T11269 | Nipro | Nhật Bản | 2016 | 2016 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
203 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2607 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 16T11223 | Nipro | Nhật Bản | 2016 | 2016 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
204 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2608 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 16T11329 | Nipro | Nhật Bản | 2016 | 2016 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
205 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2609 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 16T11244 | Nipro | Nhật Bản | 2016 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
206 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2610 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 17T11362 | Nipro | Nhật Bản | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
207 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2611 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 17T11366 | Nipro | Nhật Bản | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
208 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-13012022-XX2612 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL | 17T11363 | Nipro | Nhật Bản | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
209 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-14012022-XX2613 | Máy thận nhân tạo SURDIAL 55 PLUS | Cái | SURDIAL 55 PLUS | 17CX7644 | Nipro | Nhật Bản | 2017 | 2018 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
210 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-14012022-XX2614 | Máy thận nhân tạo SURDIAL 55 PLUS | Cái | SURDIAL 55 PLUS | 17CX7645 | Nipro | Nhật Bản | 2017 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
211 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-14012022-XX2615 | Máy thận nhân tạo SURDIAL 55 PLUS | Cái | SURDIAL 55 PLUS | 17CX7646 | Nipro | Nhật Bản | 2017 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
212 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-14012022-XX2616 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL 55 PLUS | 17T11379 | Nipro | Nhật Bản | 2017 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
213 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-14012022-XX2617 | Máy thận nhân tạo SURDIAL | Cái | SURDIAL 55 PLUS | 17T11378 | Nipro | Nhật Bản | 2017 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
214 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-14012022-XX2618 | Máy thận nhân tạo SURDIAL 55 PLUS | Cái | SURDIAL 55 PLUS | 17CX7654 | Nipro | Nhật Bản | 2017 | 2019 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
215 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-14012022-XX2619 | Máy thận nhân tạo SURDIAL 55 PLUS | Cái | SURDIAL 55 PLUS | 17CX7655 | Nipro | Nhật Bản | 2017 | 2019 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
216 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-14012022-XX2620 | Máy thận nhân tạo SURDIAL 55 PLUS | Cái | SURDIAL 55 PLUS | 17CX7656 | Nipro | Nhật Bản | 2017 | 2019 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
217 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-14012022-XX2621 | Máy thận nhân tạo SURDIAL 55 PLUS | Cái | SURDIAL 55 PLUS | 18CX9831 | Nipro | Nhật Bản | 2018 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
218 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-14012022-XX2622 | Máy thận nhân tạo SURDIAL 55 PLUS | Cái | SURDIAL 55 PLUS | 18CX9830 | Nipro | Nhật Bản | 2018 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
219 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-14012022-XX2623 | Máy thận nhân tạo SURDIAL 55 PLUS | Cái | SURDIAL 55 PLUS | 18CX9832 | Nipro | Nhật Bản | 2018 | 2020 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
220 | Máy thận nhân tạo | N03-XXMTNT-14012022-XX2624 | Máy thận nhân tạo SURDIAL 55 PLUS | Cái | SURDIAL 55 PLUS | 18CX9836 | Nipro | Nhật Bản | 2018 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
221 | Kính hiển vi phẫu thuật | N04-XKHVPT-19122021-XX2755 | Kính sinh hiển vi khám mắt | Cái | S-350C | 351C - J201805238 | Shanghai | Trung Quốc | 2018 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
222 | Máy gây mê | N04-XXXMGM-19052022-XX2850 | test_phẫu thuật gây mê | Cái | hfhdsf78223 | 37646bhf | hvhvjv | Mỹ | 2020 | NULL | Đang báo hỏng | 3,000,000,000 | 1 | 3,000,000,000
223 | Thiết bị chuyên khoa Mắt | N06-XXXCKM-19122021-XX2499 | Máy đo độ cong giác mạc KERAT OMETTER | Cái | KM-1 | 2015431 | Takagi | Nhật Bản | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
224 | Thiết bị chuyên khoa Mắt | N06-XXXCKM-19122021-XX2500 | Hệ thống vi phẫu thuật mắt | Cái | OM - 5 | 2019467 | Takagi | Nhật Bản | 2017 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
225 | Thiết bị chuyên khoa Mắt | N06-XXXCKM-19122021-XX2503 | Hệ thống phẫu Thuật Phaco Protege | Hệ thống | DPX-100 | P12604 | Karl Stoz | Mỹ | 2007 | 2009 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
226 | Thiết bị chuyên khoa Mắt | N06-XXXCKM-19122021-XX2504 | Kính sinh hiển vi khám mắt MODOP | Cái | YZ5J | 990172 | 67 VISION TECH | Trung Quốc | 2011 | 2011 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
227 | Thiết bị chuyên khoa Mắt | N06-XXXCKM-19122021-XX2505 | Kính sinh hiển vi khám mắt MODOP | Cái | YZ5F | 01274 | 67 VISION TECH | Trung Quốc | 2000 | 2000 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
228 | Thiết bị chuyên khoa Mắt | N06-XXXCKM-19122021-XX2506 | đèn soi đáy mắt KEELER | Cái | 1128-P-1014 | SKM0001 | KEELER | Anh | 2016 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
229 | Thiết bị chuyên khoa Mắt | N06-XXXCKM-19122021-XX2507 | đèn soi đáy mắt KEELER | Cái | 1128-P-1014 | SKM0002 | KEELER | Anh | 2016 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
230 | Thiết bị chuyên khoa Mắt | N06-XXXCKM-19122021-XX2508 | Nồi hấp ướt Sturdy | Cái | SA-300E | A-0010763 | Sturdy | Đài Loan | 2007 | 2007 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
231 | Thiết bị chuyên khoa Mắt | N06-XXXCKM-19122021-XX2509 | Hộp kính thử thị lực | Cái | K-350-A | SO 1710100395 | INAMI | Nhật Bản | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
232 | Thiết bị chuyên khoa Mắt | N06-XXXCKM-19122021-XX2510 | Tay cầm Phaco NIDEK | Cái | DP8020 | 094471 | NIDEK | NULL | 2016 | 2016 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
233 | Thiết bị chuyên khoa Mắt | N06-XXXCKM-19122021-XX2520 | Đèn soi đáy mắt H880 | Cái | Pháp | STMH0002 | NULL | NULL | 2030 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
234 | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | N06-XXXRHM-19122021-XX2521 | Ghế Răng Hàm Mặt Sentem | Cái | ST-D302 | 1093020874 | Sentem | Trung Quốc | 2010 | 2010 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
235 | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | N06-XXXRHM-19122021-XX2522 | Ghế Răng Hàm Mặt PE1 | Cái | PE1 | 1057 | Quetin | Pháp | 1996 | 1996 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
236 | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | N06-XXXRHM-19122021-XX2523 | Máy lấy cao răng maverick | Cái | APT/M1 | C45358 | Maverick | Đài Loan | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
237 | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | N06-XXXRHM-19122021-XX2524 | Đèn quang trùng hợp | Cái | LITEX 608A | B03577 | DENTAMERICA | Đài Loan | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
238 | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | N06-XXXRHM-19122021-XX2525 | Đèn quang trùng hợp | Cái | LITEX 608A | SRHM0001 | DENTAMERICA | Đài Loan | 2030 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
239 | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | N06-XXXRHM-19122021-XX2527 | Tủ sấy Electric - Oven | Cái | NULL | SRHM0003 | NULL | NULL | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
240 | Thiết bị chuyên khoa Răng Hàm Mặt | N06-XXXRHM-19122021-XX2528 | Nồi luộc | Cái | YXF - D21 | 25700095 | NULL | Trung Quốc | 2018 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
241 | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | N06-XXXTMH-19122021-XX2516 | Nồi luộc Electrically Heater | Cái | 420B | STMH0001 | NULL | NULL | 2018 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
242 | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | N06-XXXTMH-19122021-XX2517 | Máy xông TMH OMRON | Cái | NE - C08 - C | 31353 | OMRON | Nhật Bản | 2030 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
243 | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | N06-XXXTMH-19122021-XX2518 | Tủ sấy Memmert | Cái | UM -200 | B296-1490 | Memmert | Đức | 2030 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
244 | Thiết bị chuyên Tai Mũi Họng | N06-XXXTMH-19122021-XX2519 | Nồi luộc YXF D21 | Cái | YXF D21 | 2570095 | NULL | NULL | 1994 | 1994 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
245 | Thiết bị phụ trợ | N07-XXXXPT-19122021-XX2483 | Camera chuyên dụng dùng cho kính hiển vi CX33 | Cái | LP114000A | 2001020021 | Touptex | Trung Quốc | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
246 | Hệ thống/ Thiết bị khác | N07-HT/TBK-19052022-XX2853 | test_hoá sinh | Cái | vhdfhgd64 | 237bdvd | hgdfhgdsvf | Nhật Bản | 2019 | 2021 | Đang sử dụng | 1,000,000,000 | 1 | 1,000,000,000
247 | Hệ thống/ Thiết bị khác | N07-HT/TBK-19122021-XX2450 | Tủ lạnh trữ máu Piggu 700 | Cái | Piggu 700 | 55909 | LMB | Đức | 2015 | 2015 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
248 | Hệ thống/ Thiết bị khác | N07-HT/TBK-19122021-XX2457 | Hệ thống định lượng PCR | Cái | Rotor Gene Q MDx | RO516311 | Qiagen | Malaysia | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
249 | Hệ thống/ Thiết bị khác | N07-HT/TBK-19122021-XX2459 | Lồng cấy vi sinh LC2.9 | Cái | LC2.9 | 39601372 | JOUAN | Pháp | 1996 | 1996 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
250 | Hệ thống/ Thiết bị khác | N07-HT/TBK-19122021-XX2461 | Tủ ấm CO2 50 lít | Cái | BJPX- C50 | CO250IIX2004016 | Biobase | Trung Quốc | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
251 | Hệ thống/ Thiết bị khác | N07-HT/TBK-19122021-XX2464 | Tủ an toàn sinh học Telsa | Cái | Bio II advance | 10711 | Azbil Telstar | Tây Ban Nha | 2014 | 2014 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
252 | Hệ thống/ Thiết bị khác | N07-HT/TBK-19122021-XX2467 | Nồi hấp tiệt trùng Tomy Autoclave | Cái | Autoclave SS-325 | 32103182 | Tomy | Nhật | 2012 | 2012 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
253 | Hệ thống/ Thiết bị khác | N07-HT/TBK-19122021-XX2468 | Máy Votex Lapnet | Cái | S0200-230V-EU | Z51011978 | Lapnet | Mỹ | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
254 | Hệ thống/ Thiết bị khác | N07-HT/TBK-19122021-XX2469 | Máy Ủ Lapnet | Cái | D1200-230 | SG2B17148 | Lapnet | Mỹ | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
255 | Hệ thống/ Thiết bị khác | N07-HT/TBK-19122021-XX2471 | Bộ đo quang cho máy Realtime PCR CFX96 Dx | Cái | CFX96 Dx | 787BR10291 | Bio-rad | Mỹ | 2019 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
256 | Hệ thống/ Thiết bị khác | N07-HT/TBK-19122021-XX2473 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 (tủ đôi) | Cái | BSC-1300IIA2-X | BSC13A2011773 | Biobase | Trung Quốc | 2021 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
257 | Hệ thống/ Thiết bị khác | N07-HT/TBK-19122021-XX2476 | Máy vortex | Cái | SE-04 | AA58626T09 | Taitec | Nhật | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
258 | Hệ thống/ Thiết bị khác | N07-HT/TBK-19122021-XX2478 | Tủ Pass box chuyển mẫu | Cái | MKVS0001 | SKVS0001 | Việt Nam | Việt Nam | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
259 | Hệ thống/ Thiết bị khác | N07-HT/TBK-19122021-XX2479 | Bộ đếm giờ Tanita | Bộ | TD384 | SKVS0002 | Tanita | Nhật | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
260 | Hệ thống/ Thiết bị khác | N07-HT/TBK-19122021-XX2480 | Tủ thao tác PCR | Cái | LV-PCR07F | SKVS0003 | Việt Nam | Việt Nam | 2021 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
261 | Hệ thống/ Thiết bị khác | N07-HT/TBK-19122021-XX2485 | Tủ ấm Memmert 108 lít. Model IN 110 Plus | Cái | IN 110 Plus | SGPBL0001 | Memmert | Đức | 2015 | 2015 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
262 | Hệ thống/ Thiết bị khác | N07-HT/TBK-19122021-XX2486 | Nồi cách thủy | Cái | MGPBL0001 | SGPBL0002 | Trung Quốc | Trung Quốc | 1995 | 1995 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
263 | Hệ thống/ Thiết bị khác | N07-HT/TBK-19122021-XX2766 | MÁY TÁCH TRIẾT 32 MẪU | Cái | INT-50104 | HWTD(10)-1415-08-027 | Miracle-AutoXT | KOERA | 2021 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
264 | Hệ thống/ Thiết bị khác | N07-HT/TBK-19122021-XX2769 | Máy VOTEX | Cái | 90900348 | 04 | MIXER | Japan | 2021 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
265 | Kính hiển vi | N07-XXXKHV-19122021-XX2454 | Kính hiển vi hai mắt CX23 | Cái | CX23LEDRFS1 | 9G86207 - 201907 | Olympus | Trung Quốc | 2019 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
266 | Kính hiển vi | N07-XXXKHV-19122021-XX2458 | Kính hiển vi 2 mắt CX22 | Cái | CX22RFS1 | 3C85339 | Olympus | Trung Quốc | 1996 | 1996 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
267 | Kính hiển vi | N07-XXXKHV-19122021-XX2482 | Kính hiển vi 3 mắt | Cái | CX33RTFS2 | 8E49161 | Olympus | Trung Quốc | 2018 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
268 | Máy xét nghiệm huyết học | N07-XXXNHH-19122021-XX2447 | Máy huyết học 18 thông số | Cái | BC-1800 | RK-19111298 | Mindray | Trung Quốc | 2012 | 2013 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
269 | Máy xét nghiệm huyết học | N07-XXXNHH-19122021-XX2448 | Máy huyết học 25 thông số | Cái | Pentra-ES60 | 412PES13257 | Horiba Medical | Pháp | 2005 | 2005 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
270 | Máy xét nghiệm huyết học | N07-XXXNHH-19122021-XX2449 | Máy huyết học 5 thành phần bạch cầu | Cái | Yumizen H500OT | 609YOXH00552 | Horiba Medical | Pháp | 2016 | 2016 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
271 | Máy xét nghiệm huyết học | N07-XXXNHH-19122021-XX2451 | Máy máy xét nghiệm đông máu tự động D.C Analyzer | Cái | CL1K-09 | K05500362 | Dutch Diagnostics | Đức | 2016 | 2016 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
272 | Máy xét nghiệm huyết học | N07-XXXNHH-19122021-XX2452 | Máy phân tích đông máu tự động | Cái | CA 600 | MHHH0001 | SYSMEX | Nhật Bản | 2016 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
273 | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | N07-XNVS/SH/DT-19122021-XX2460 | Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ | Cái | MicroScan | B88206 | Beckman Coulter | Mỹ | 2017 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
274 | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | N07-XNVS/SH/DT-19122021-XX2470 | Hệ thống Tách chiết STARlet | Bộ | 67930-03 | F475 | Seegene | Hàn Quốc | 2021 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
275 | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | N07-XNVS/SH/DT-19122021-XX2762 | BỘ ĐO QUANG CHO MÁY REAL-TIME PCR CFX96Dx | Cái | CFX96Dx ORM | 787BR16554 | BIORAD | SINGAPORE | 2021 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
276 | Thiết bị xét nghiệm vi sinh + sinh học phân tử + di truyền | N07-XNVS/SH/DT-19122021-XX2763 | BỘ ĐO QUANG CHO MÁY REAL-TIME PCR CFX96Dx | Cái | CFX96Dx ORM | 787BR16555 | BIORAD | SINGAPORE | 2021 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
277 | Máy ly tâm | N07-XXXMLT-18052022-XX2441 | Máy ly tâm 12 ống CENTRIFUGE | Cái | LC - 04S | 606012702 | Zenith Lab | Trung Quốc | 2016 | 2016 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
278 | Máy ly tâm | N07-XXXMLT-18052022-XX2442 | Máy ly tâm 12 ống CENTRIFUGE | Cái | LC - 04S | 70930001 | Zenith Lab | Trung Quốc | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
279 | Máy ly tâm | N07-XXXMLT-18052022-XX2443 | Máy ly tâm 12 ống CENTRIFUGE | Cái | LC - 04S | 606012831 | Zenith Lab | Trung Quốc | 2016 | 2016 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
280 | Máy ly tâm | N07-XXXMLT-19122021-XX2453 | Máy ly tâm | Cái | LC04S | 606012675 | Centrifuge | Trung Quốc | 2016 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
281 | Máy ly tâm | N07-XXXMLT-19122021-XX2455 | Máy ly tâm S300T Kubota | Cái | S300T | X10808 -M000 | Kubota | Nhật Bản | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
282 | Máy ly tâm | N07-XXXMLT-19122021-XX2462 | Máy ly tâm S300T Kubota | Cái | S300T | W80252 - M000 | Kubota | Nhật Bản | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
283 | Máy ly tâm | N07-XXXMLT-19122021-XX2463 | Máy li tâm Centurion Scientific | Cái | Pro-Sep.8 | 215476 | Centurion | Anh | 2014 | 2014 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
284 | Máy ly tâm | N07-XXXMLT-19122021-XX2474 | Máy li tâm tốc độ cao | Cái | Mikro 185 | 0002777-02 | Hettich | Đức | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
285 | Máy ly tâm | N07-XXXMLT-19122021-XX2475 | Máy ly tâm mini Spindow | Cái | D1008 | HB206AR000 | DLAB - Mỹ | Trung Quốc | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
286 | Máy ly tâm | N07-XXXMLT-19122021-XX2767 | Máy li tâm lạnh | Cái | Z216MK | 61B2100089 | HERMLE | Gemany | 2001 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
287 | Máy ly tâm | N07-XXXMLT-19122021-XX2768 | Máy li tâm lạnh | Cái | Z216MK | 61B2100088 | HERMLE | Gemany | 2021 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
288 | Máy bảo quản lạnh | N07-XXXBQL-19122021-XX2465 | Tủ lạnh Panasonic | Cái | NR - BV308 | 842S01506 | Panasonic | Nhật | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
289 | Máy bảo quản lạnh | N07-XXXBQL-19122021-XX2466 | Tủ lạnh Panasonic | Cái | NR - BV288 | 732S32292 | Panasonic | Nhật | 2018 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
290 | Máy bảo quản lạnh | N07-XXXBQL-19122021-XX2477 | Tủ lạnh bảo quản | Cái | NR -BR300 | 111K25277 | Panasonic | Việt Nam | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
291 | Máy bảo quản lạnh | N07-XXXBQL-19122021-XX2481 | Tủ lạnh bảo quản | Cái | NR -BR300 | 111K25196 | Panasonic | Việt Nam | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
292 | Máy bảo quản lạnh | N07-XXXBQL-19122021-XX2487 | Tủ Lạnh | Cái | MGPBL0002 | SGPBL0003 | Daewoo | Hàn Quốc | 2007 | 2007 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
293 | Máy bảo quản lạnh | N07-XXXBQL-19122021-XX2488 | Tủ Lạnh | Cái | FR-125CI | 8C118H357033 | FINIKI | Việt Nam | 2007 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
294 | Máy bảo quản lạnh | N07-XXXBQL-19122021-XX2746 | Tủ bảo quản dược phẩm,sinh phẩm | Cái | HYC - 260 | BE02S DE1T0 0QEK4 P0011 | Haier BioMedical | Trung Quốc | 2019 | 2019 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
295 | Máy bảo quản lạnh | N07-XXXBQL-19122021-XX2757 | Tủ bảo quản thuốc, dược phẩm | Cái | VH-8009HP | 22.4200100.168 | Nasaky | Trung Quốc | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
296 | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | N07-XNSH/MD-18052022-XX2429 | Máy điện giải đồ | Cái | EasyLyte Plus | 52503CNKC | Medica | Mỹ | 2006 | 2006 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
297 | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | N07-XNSH/MD-18052022-XX2430 | Máy điện giải đồ | Cái | EasyLyte Plus | 30420BNKC | Medica | Mỹ | 2006 | 2006 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
298 | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | N07-XNSH/MD-18052022-XX2431 | Máy điện giải đồ | Cái | EasyLyte Plus | 54916CNKC | Medica | Mỹ | 2016 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
299 | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | N07-XNSH/MD-18052022-XX2432 | Máy xét ngiệm HbA1c | Cái | MH200 | H006H230014 | Ceragemmedisys | Hàn Quốc | 2016 | 2016 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
300 | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | N07-XNSH/MD-18052022-XX2433 | Máy phân tích khí máu tự động | Cái | MEDICA | 0211030014 | Medica | Mỹ | 2012 | 2012 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
301 | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | N07-XNSH/MD-18052022-XX2434 | Máy phân tích nước tiểu tự động | Cái | Mission U500 | 297A0001704 | Acon | Mỹ | 2016 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
302 | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | N07-XNSH/MD-18052022-XX2435 | Máy phân tích nước tiểu tự động | Cái | Mission U500 | 297A00015C7 | Acon | Mỹ | 2014 | 2015 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
303 | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | N07-XNSH/MD-18052022-XX2437 | Máy xét nghiệm sinh hoá tự động | Cái | Monarch-400 | S17004000425 | Fortress | Anh | 2017 | 2017 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
304 | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | N07-XNSH/MD-19122021-XX2438 | Máy xét nghiệm sinh hoá tự động | Cái | BS - 400 | WD -07100829 | Mindray | Trung Quốc | 2012 | 2012 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
305 | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | N07-XNSH/MD-18052022-XX2439 | Hệ thống xét nghiệm miễn dịch Siemens | Cái | Immutite 1000 | M3151 | Siemens | Đức | 2014 | 2014 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
306 | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | N07-XNSH/MD-19122021-XX2440 | Máy xét nghiệm miễn dịch Procalcitomin | Cái | Icrhroma II | IR2PE031374 | Boditech Med | Trung Quốc | 2019 | 2019 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
307 | Máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | N07-XNSH/MD-18052022-XX2446 | Hệ thống xét nghiệm miễn dịch Siemens Snibe | Cái | Maglumi 800 | 230200321900064 | Snibe | Trung Quốc | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
308 | Giải phẫu bệnh | N07-XXXGPB-19122021-XX2484 | Mắy cắt tiêu bản | Cái | GPB.01 | MTC.CPBPGP02 | Trung quốc | Trung Quốc | 2007 | 2007 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
309 | Máy hấp tiệt trùng | N08-XXXHTT-19122021-XX2529 | Nồi hấp ướt | Cái | SA - 300E | A-0010722 | NULL | Đài Loan | 2004 | 2004 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
310 | Máy hấp tiệt trùng | N08-XXXHTT-19122021-XX2536 | Nồi hấp tiệt trùng SA-500 | Cái | SA-500 | 091221011-001 | Sturdy Industrial | Đài Loan | 2009 | 2009 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
311 | Máy hấp tiệt trùng | N08-XXXHTT-19122021-XX2537 | Nồi hấp tiệt trùng GEMMY | Cái | TC -600 | 1703633 | GEMMY | Đài Loan | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
312 | Hệ thống rửa khử khuẩn xe, giường Bệnh nhân | N08-XRKKXG-19052022-XX2861 | test_truyền nhiễm | Cái | gvfhgvhvf6374 | hgf48734dgh | gdfhgf3743 | Hà Lan | 2018 | NULL | Đang sử dụng | 1,800,000,000 | 1 | 1,800,000,000
313 | Hệ thống lọc nước RO | N08-XXXXRO-13012022-XX2570 | Hệ thống lọc nước RO1 | Hệ thống | RO1/CDLF4-19FSWSC | 1610018161 | NULL | ITALY | 2008 | 2008 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
314 | Hệ thống lọc nước RO | N08-XXXXRO-13012022-XX2571 | Hệ thống lọc nước RO2 | Hệ thống | RO1/CDLF4-19FSWSC | 1610018159 | NULL | ITALY | 2017 | 2017 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
315 | Hệ thống lọc nước RO | N08-XXXXRO-20122021-XX2688 | Hệ thống thiết bị xử lý nước thải | Hệ thống | MKTN001 | SKTN001 | Không xác định | Không xác định | 2030 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
316 | Máy rửa khử khuẩn ống nội soi | N08-XRKKNS-19052022-XX2854 | test_kiểm soát nhiễm khuẩn | Cái | 387yhsdg | 738ghvdh | jhdfhjd | Mỹ | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 4,000,000,000 | 1 | 4,000,000,000
317 | Máy phun dung dịch khử khuẩn | N08-XXXPKK-13012022-XX2820 | Máy phun sương khử khuẩn | Cái | Alfasol | AFC-0200-00133 | Lavitec | Việt Nam | 2020 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
318 | Máy phun dung dịch khử khuẩn | N08-XXXPKK-20122021-XX2681 | Máy phun sương khử khuẩn | Cái | Alfasol | AFC-0200-00130 | Lavitec | Việt Nam | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
319 | Máy phun dung dịch khử khuẩn | N08-XXXPKK-20122021-XX2734 | Máy phun sương khử khuẩn | Cái | Alfasol | AFC-0200-00132 | Lavitec | Việt Nam | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
320 | Máy sấy đồ vải | N08-XXSĐV-20122021-XX2709 | Máy sấy khô | Cái | MKS0004 | 100815 | SHANG HANG | Không xác định | 2007 | 2007 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
321 | Máy sấy đồ vải | N08-XXSĐV-19122021-XX2543 | Máy SấyDOMUS | Cái | DLS - 60 E COMFORT | 8101013859 | DOMUS | Tây Ban Nha | 2017 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
322 | Máy sấy đồ vải | N08-XXSĐV-19122021-XX2544 | Máy SấyGIRBAU | Cái | SMI30EL | 9812015922 / 1998 | GIRBAU | Tây Ban Nha | 2030 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
323 | Máy giặt, vắt công nghiệp | N08-XXGVCN-19122021-XX2541 | Máy giặt DANUBE | Cái | WED 60 | 43465 | DANUBE | Pháp | 2012 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
324 | Máy giặt, vắt công nghiệp | N08-XXGVCN-19122021-XX2542 | Máy giặt DOMUS | Cái | DLS - 60 TOUCH E | 8101001439 | DOMUS | Tây Ban Nha | 2017 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
325 | Máy giặt, vắt công nghiệp | N08-XXGVCN-19122021-XX2545 | Máy vắt Công nghiệp | Cái | Việt Nam | SKSNK0002 | Việt Nam | Việt Nam | 2030 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
326 | Tủ sấy dụng cụ | N08-XXTSDC-20122021-XX2716 | Tủ sấy Memmert 32 lít. | Cái | UN30Plus | SKPK0002 | Memmert | Đức | 2015 | 2015 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
327 | Tủ sấy dụng cụ | N08-XXTSDC-20122021-XX2726 | Tủ sấy khô Galy | Cái | CKF | 10BC - 15 | Galy | Trung Quốc | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
328 | Tủ sấy dụng cụ | N08-XXTSDC-19122021-XX2538 | Tủ sấy AXYOS | Cái | MKSNK0001 | 5097 | NULL | NULL | 2005 | 2005 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
329 | Tủ sấy dụng cụ | N08-XXTSDC-19122021-XX2539 | Tủ sấy Memmert | Cái | UN260 | B16.0739 | Memmert | Đức | 2016 | 2016 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
330 | Tủ sấy dụng cụ | N08-XXTSDC-19122021-XX2540 | Tủ sấy Memmert | Cái | UN 200 | b295-1601 | Memmert | Đức | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
331 | Máy theo dõi sản khoa | N09-XXTDSK-19052022-XX2847 | test_phụ khoa | Cái | 2732bsvd | 782y8472vhgvhg | gdvsghvd | Mỹ | 2021 | NULL | Đang báo hỏng | 100,000,000 | 1 | 100,000,000
332 | Máy theo dõi sản khoa | N09-XXTDSK-20122021-XX2689 | Monitor theo dõi Sản khoa - FC1400 | Cái | FC1400 | F2K1200085 | Bionet | Hàn Quốc | 2013 | 2013 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
333 | Máy theo dõi sản khoa | N09-XXTDSK-20122021-XX2690 | Monitor sản khoa. | Cái | FC 700 | FO0400004 | Bionet | Hàn Quốc | 2014 | 2014 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
334 | Máy theo dõi sản khoa | N09-XXTDSK-20122021-XX2691 | Monitor sản khoa. | Cái | FC 700 | FO0400046 | Bionet | Hàn Quốc | 2014 | 2014 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
335 | Máy theo dõi sản khoa | N09-XXTDSK-20122021-XX2692 | Máy monitor sản khoa | Cái | FC-700 | FQ1100012 | Bionet | Hàn Quốc | 2016 | 2016 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
336 | Máy theo dõi sản khoa | N09-XXTDSK-20122021-XX2693 | Máy theo dõi Sản khoa FC700 | Cái | FC-700 | FQ0200039 | Bionet | Hàn Quốc | 2016 | 2016 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
337 | Máy theo dõi sản khoa | N09-XXTDSK-20122021-XX2694 | Máy theo dõi Sản khoa FC700 | Cái | FC-700 | FR1100055 | Bionet | Hàn Quốc | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
338 | Máy theo dõi sản khoa | N09-XXTDSK-20122021-XX2695 | Máy theo dõi Sản khoa FC700 | Cái | FC-700 | FS0700052 | Bionet | Hàn Quốc | 2018 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
339 | Máy theo dõi sản khoa | N09-XXTDSK-20122021-XX2696 | Máy theo dõi Sản khoa FC700 | Cái | FC-700 | FS0700053 | Bionet | Hàn Quốc | 2018 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
340 | Máy theo dõi sản khoa | N09-XXTDSK-20122021-XX2697 | Monitor sản khoa | Cái | FC-1400 | F3Q1000043 | Bionet | Hàn Quốc | 2016 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
341 | Máy theo dõi sản khoa | N09-XXTDSK-20122021-XX2707 | Dopler nghe tim thai | Cái | ES - 100 VII | 17100013 | Minidop | không xác định | 2017 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
342 | Máy theo dõi sản khoa | N09-XXTDSK-20122021-XX2708 | Dopler nghe tim thai | Cái | ES - 100 VII | 17100014 | Minidop | Không xác định | 2017 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
343 | Máy cắt đốt cổ tử cung | N09-CĐCTC-19052022-XX2865 | test_sản | Cái | hgfedhg7823 | hfgg7287 | ggdhsdhgd | Pháp | 2019 | NULL | Đang báo hỏng | 1,300,000,000 | 1 | 1,300,000,000
344 | Máy cắt đốt cổ tử cung | N09-CĐCTC-20122021-XX2713 | Dao cắt đốt cổ tử cung | Cái | Alsatom SU 140-MPC | N2107-03/19 | ALSA | Italia | 2019 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
345 | Máy cắt đốt cổ tử cung | N09-CĐCTC-20122021-XX2715 | Dao cắt đốt cổ tử cung | Cái | Alsatom SU 140-MPC | 5129 -12/17 | ALSA | Italia | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
346 | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | N09-XSATSS-19052022-XX2866 | test_nhi | Cái | dhb73237 | ẹhbf233 | djbfjhdsbfdf | Mỹ | 2019 | 2020 | Đang báo hỏng | 2,400,000,000 | 1 | 2,400,000,000
347 | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | N09-XSATSS-20122021-XX2699 | Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh ADWM | Cái | ADWM | W172071 | Việt Nam | Việt Nam | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
348 | Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh | N09-XSATSS-20122021-XX2700 | Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh ADWM | Cái | ADWM | W172072 | Việt Nam | Việt Nam | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
349 | Lồng ấp | N09-XXXXLA-20122021-XX2701 | Lồng ấp trẻ sơ sinh YD-F-285 SCB | Cái | YD-F-285 SCB | SKS0001 | YONDON | Đài Loan | 2009 | 2009 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
350 | Lồng ấp | N09-XXXXLA-20122021-XX2702 | Lồng ấp trẻ sơ sinh YD-F-285 SCB | Cái | YD-F-285 SCB | SKS0002 | YONDON | Đài Loan | 2009 | 2009 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
351 | Máy soi cổ tử cung | N09-XXSCTC-20122021-XX2711 | Máy soi cổ tử cung KN-2200 | Cái | KN 2200 | 12042253 | KERNEL | Trung Quốc | 2013 | 2013 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
352 | Máy soi cổ tử cung | N09-XXSCTC-20122021-XX2712 | Máy soi cổ tử cung KN-2200 | Cái | KN-2200 | SKPK0001 | KERNEL | Trung Quốc | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
353 | Máy đo chức năng hô hấp | N10-XXĐHH-19122021-XX2493 | Hệ thống đo chức năng hô hấp - 1 | Cái | KOKO-PFT | 1438K3583 | USA | USA | 2010 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
354 | Máy đo chức năng hô hấp | N10-XXĐHH-19122021-XX2494 | Hệ thống đo chức năng hô hấp - 2 | Hệ thống | 3-L Calibration Syringe | 553-43218 | NULL | USA | 2030 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
355 | Máy đo chức năng hô hấp | N10-XXĐHH-19122021-XX2495 | Hệ thống đo chức năng hô hấp - 3 | Hệ thống | PC ROBO | SKKB0001 | NULL | USA | 2030 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
356 | Máy đo chức năng hô hấp | N10-XXĐHH-19122021-XX2496 | Hệ thống đo chức năng hô hấp - 4 | Hệ thống | Màn hình HP-V201 | 3CQ415126Q | NULL | NULL | 2030 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
357 | Máy đo chức năng hô hấp | N10-XXĐHH-19122021-XX2497 | Hệ thống đo chức năng hô hấp - 5 | Hệ thống | Máy in HP laserJet P1102 | VNF3C67317 | NULL | NULL | 2030 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
358 | Máy đo huyết động không xâm lấn | N10-ĐHĐKXL-20122021-XX2668 | Máy chẩn đoán xơ vữa động mạch không xâm lấn | Cái | VP-1000 Plus | 03000069A | OMRON | Nhật Bản | 2012 | 2012 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
359 | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | N10-HOLTER-20122021-XX2679 | Máy holter điện tim 12 kênh | Cái | AsPEKT A712 | 0319 | Aspel | Ba Lan | 2018 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
360 | Máy Holter 24/24h (điện tim + huyết áp) | N10-HOLTER-20122021-XX2680 | Máy holter Huyết áp | Cái | Holcard CR07 | 1983 | Aspel | Ba Lan | 2018 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
361 | Máy đo lưu huyết não | N10-XĐLHN-19122021-XX2490 | Máy lưu huyết não LHNKB01 | Cái | RG9411 | 100918 | Singel | Trung Quốc | 2011 | 2011 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
362 | Máy điện não | N10-XXMĐN-19122021-XX2492 | Máy điện não | Cái | KT88 | 20070400001 | Contec Medical | Trung Quốc | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
363 | Máy điện tim | N10-XXMĐT-17012022-XX2638 | Máy điện tim 6 cần | Cái | ECG/1250K | 13330 | Nihonkohden | Nhật Bản | 2016 | 2017 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
364 | Máy điện tim | N10-XXMĐT-20012022-XX2648 | Máy điện tim Nihon Kohden | Cái | ECG-1250K | 14964 | Nihon Koden | Nhật Bản | 2018 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
365 | Máy điện tim | N10-XXMĐT-20012022-XX2649 | Máy điện tim Nihon Kohden | Cái | ECG-1250K | 12862 | Nihon Koden | Nhật Bản | 2019 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
366 | Máy điện tim | N10-XXMĐT-20122021-XX2669 | Máy điện tim Nihon Kohden | Cái | ECG1250K | 14953 | Nihon Koden | Nhật Bản | 2018 | 2019 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
367 | Máy điện tim | N10-XXMĐT-20122021-XX2670 | Máy điện tim Nihon Kohden | Cái | ECG1250K | 03667 | Nihon Koden | Nhật Bản | 2009 | 2009 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
368 | Máy điện tim | N10-XXMĐT-20122021-XX2703 | Máy điện tim Nihon Kohden | Cái | ECG-1250K | 15898 | Nihon kohden | Nhật Bản | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
369 | Máy điện tim | N10-XXMĐT-20012022-XX2720 | Máy điện tim 6 cần - ECG-1250K | Cái | ECG-1250K | 12862-1 | Nihon Kohden | Nhật Bản | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
370 | Máy điện tim | N10-XXMĐT-19122021-XX2489 | Máy điện tim 3 cần Nihon Kohden | Cái | ECG - 1150K | 16201 | Nihon Kohden | Nhật Bản | 2015 | 2015 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
371 | Máy điện tim | N10-XXMĐT-19122021-XX2748 | Máy điện tim Nihon Kohden | Cái | ECG-1250K | 02908 | Nihon Kohden | Nhật Bản | 2008 | 2009 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
372 | Máy điện tim | N10-XXMĐT-19122021-XX2502 | Máy điện tim Nihon kohden | Cái | ECG - 9620L | 19269 | Nihon Kohden | Nhật Bản | 2008 | 2008 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
373 | Máy điện tim | N10-XXMĐT-19122021-XX2788 | Máy điện tim Nihon kohden | Cái | ECG-1150 | 07039 K | Nihonkohden | Nhật Bản | 2012 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
374 | Nội soi chẩn đoán | N11-XNSCĐ-19052022-XX2845 | test_giải phẫu bệnh | Cái | 3276t4327ethghvghv | u3ytr73243e3 | test | Trung Quốc | 2019 | 2022 | Đang báo hỏng | 15,000,000 | 1 | 15,000,000
375 | Nội soi chẩn đoán | N11-XNSCĐ-19052022-XX2849 | test_tim mạch | Cái | hdgfhdfhdf | 33ehjbfhẹbfb | hjhgh | Hàn Quốc | 2021 | 2022 | Đang sửa chữa | 100,000,000 | 1 | 100,000,000
376 | Nội soi chẩn đoán | N11-XNSCĐ-19122021-XX2749 | Hệ thống nội soi tiêu hoá - Bộ xử lý ảnh tích hợp nguồn sáng PENTAX | Hệ thống | Epk-100p | EB011343 | Hoya | Nhật Bản | 2009 | 2009 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
377 | Nội soi chẩn đoán | N11-XNSCĐ-19122021-XX2750 | Hệ thống nội soi tiêu hoá - Bộ xử lý ảnh tích hợp nguồn sáng PENTAX | Hệ thống | Epk - p | EB011708 | Hoya | Nhật Bản | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
378 | Nội soi chẩn đoán | N11-XNSCĐ-19122021-XX2511 | Hệ thống nội soi khám tai mũi họng- Bộ xử lý ảnh | Hệ thống | OM-822A | 2220652 | Ouman | Trung Quốc | 2017 | 2018 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
379 | Nội soi chẩn đoán | N11-XNSCĐ-19122021-XX2512 | Hệ thống nội soi khám tai mũi họng- Nguồn sáng | Hệ thống | OM-826A | 2221228 | Ouman | Trung Quốc | 2017 | 2018 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
380 | Hệ thống/ thiết bị khác | N12-HT/TBK-19122021-XX2551 | Máy sắc thuốc | Cái | ST - 16 | SYHDT0001 | NAMDO | Việt Nam | 2030 | NULL | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
381 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-12012022-XX2560 | Máy điện châm | Cái | SDZ-II | D002R20B000346W | Suzhou Medical | Trung Quốc | 2020 | 2021 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
382 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-12012022-XX2561 | Máy điện châm | Cái | SDZ-II | D002R20B000347W | Suzhou Medical | Trung Quốc | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
383 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-13012022-XX2562 | Máy điện châm | Cái | SDZ-II | D002R20B000376W | Suzhou Medical | Trung Quốc | 2020 | 2021 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
384 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-13012022-XX2563 | Máy điện châm | Cái | SDZ-II | D002R20B000366W | Suzhou Medical | Trung Quốc | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
385 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-13012022-XX2564 | Máy điện châm | Cái | SDZ-II | D002R20B000378W | Suzhou Medical | Trung Quốc | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
386 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-13012022-XX2565 | Máy điện châm | Cái | SDZ-II | D002R20B000380W | Suzhou Medical | Trung Quốc | 2020 | 2021 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
387 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-13012022-XX2566 | Máy điện châm | Cái | SDZ-II | D002R20B000381W | Suzhou Medical | Trung Quốc | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
388 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-13012022-XX2567 | Máy điện châm | Cái | SDZ-II | D002R20B000382W | Suzhou Medical | Trung Quốc | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
389 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-13012022-XX2568 | Máy điện châm | Cái | SDZ-II | D002R20B000383W | Suzhou Medical | Trung Quốc | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
390 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-13012022-XX2569 | Máy điện châm | Cái | SDZ-II | D002R20B000384W | Suzhou Medical | Trung Quốc | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
391 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-19122021-XX2546 | Bàn kéo giãn cổ cột sống | Cái | RXPC-400D | 16M05NEI | Redleaf | Trung Quốc | 2014 | 2014 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
392 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-19122021-XX2547 | Máy điện phân Jonogamma 4S | Cái | Jonogamma 4S | J4 061502 | Technolaser | Italy | 2015 | 2016 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
393 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-19122021-XX2548 | Máy điện phân Jonogamma 2S | Cái | Jonogamma 2S | J2101001 | Technolaser | Italy | 2010 | 2010 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
394 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-19122021-XX2549 | Máy siêu âm điều trị đa tần | Cái | US13 | US062604 | Cosmogamma | Italy | 2017 | 2018 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
395 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-19122021-XX2550 | Máy điều trị sóng ngắn | Cái | CDB -1 | 261116 | Trung Quốc | Trung Quốc | 2010 | 2010 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
396 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-19122021-XX2552 | Máy điện châm MEDCINE | Cái | 04-05 JH | SYHDT0002 | MEDCINE | Việt Nam | 2011 | 2011 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
397 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-19122021-XX2553 | Máy điện châm MEDCINE | Cái | 04-05 JH | SYHDT0003 | MEDCINE | Việt Nam | 2011 | 2011 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
398 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-19122021-XX2554 | Máy điện châm MEDCINE | Cái | 04-05 JH | SYHDT0004 | MEDCINE | Việt Nam | 2011 | 2011 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
399 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-19122021-XX2555 | Máy điện châm MEDCINE | Cái | 1592 - ET - TK21 | SYHDT0005 | MEDCINE | Việt Nam | 2011 | 2011 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
400 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-19122021-XX2556 | Máy điện châm M8 | Cái | M8 | SYHDT0006 | Việt Nam | Việt Nam | 2015 | 2015 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
401 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-19122021-XX2557 | Máy điện châm MEI | Cái | ĐC0699 - 016 | SYHDT0007 | Viện TTBYT | Việt Nam | 2015 | 2015 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
402 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-19122021-XX2558 | Máy điện châm | Cái | KWD-808I | 1303-0641 | Wunjin | Trung Quốc | 2015 | 2015 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
403 | Thiết bị vật lý trị liệu | N12-XXVLTL-19122021-XX2559 | Máy điện châm | Cái | KWD-808I | 1303-0638 | Wunjin | Trung Quốc | 2015 | 2015 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
404 | Hệ thống/ thiết bị khác | N13-HT/TBK-20122021-XX2747 | Tủ bảo quản Vacxin chuyên dụng | Cái | HBC - 340 | BEO7G ME0N0 0QEK5 60023 | Haier BioMedical | Trung Quốc | 2019 | 2019 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
405 | Hệ thống/ thiết bị khác | N13-HT/TBK-19122021-XX2756 | Nồi nấu nước điện 3 pha | Cái | MKDD0001 | SKDD0001 | Đông Dương | Việt Nam | 2020 | 2020 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
406 | Hệ thống/ thiết bị khác | N13-HT/TBK-19122021-XX2532 | Trạm biến áp 250KVA | Cái | BAD | DC910253197-0 | CTAMAD | Việt Nam | 2009 | 2010 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
407 | Hệ thống/ thiết bị khác | N13-HT/TBK-19122021-XX2533 | Trạm biến áp 630KVA | Cái | 630-6-22/0,4 | 16-689 | MBT | Việt Nam | 2016 | 2016 | Đang báo hỏng | 0 | 1 | 0
408 | Hệ thống/ thiết bị khác | N13-HT/TBK-22122021-XX2534 | Trạm biến áp 400KVA | Cái | BAD | 12056 | HAVEC | Việt Nam | 2013 | 2013 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
409 | Hệ thống/ thiết bị khác | N13-HT/TBK-19122021-XX2535 | Trạm biến áp 630KVA | Cái | 630.22/0,4 | 62001027 | CTC | Việt Nam | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
410 | Thiết bị nội thất bệnh viện | N13-XXNTBV-18052022-XX2444 | Tủ lạnh Sanaky 408L | Cái | VH - 408K | 095170500248 | Sanaky | Việt Nam | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
411 | Thiết bị nội thất bệnh viện | N13-XXNTBV-18052022-XX2445 | Tủ lạnh Sanaky 1200L | Cái | VH - 1209 | 226MP180500035 | Sanaky | Việt Nam | 2018 | 2018 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
412 | Thiết bị nội thất bệnh viện | N13-XXNTBV-19122021-XX2456 | Tủ lạnh bảo quản Sanaky | Cái | VH-2899A | 5DN120500032 | Sanaky | Việt Nam | 2017 | 2017 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
413 | Thiết bị nội thất bệnh viện | N13-XXNTBV-20122021-XX2727 | Bàn khám đa năng | Cái | KL-2C | 31103200446 | Keling | Trung Quốc | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 0 | 1 | 0
414 | Thiết bị phòng khám | N14-XXTBPK-19052022-XX2848 | test_nội tổng hợp | Cái | 827482vdhsdh | bdhjdb22242 | jbhgd | Nga | 2019 | 2020 | Đang báo hỏng | 250,000,000 | 1 | 250,000,000
415 | Thiết bị phòng khám | N14-XXTBPK-19052022-XX2851 | test_y học cổ truyền | Cái | hgdvfhgdf6338 | 3764t34hvdhg | hgèh | Úc | 2020 | 2021 | Đang báo hỏng | 500,000,000 | 1 | 500,000,000
416 | Thiết bị phòng khám | N14-XXTBPK-19052022-XX2852 | test_khám bệnh | Cái | jhbdưhjdb | jhbjhbvjd | vcdc | Nhật Bản | 2020 | 2021 | Đang báo hỏng | 400,000,000 | 1 | 400,000,000
417 | Thiết bị phòng khám | N14-XXTBPK-19052022-XX2855 | test_thần kinh lồng ngực | Cái | sdbse2e27 | 874ghưdhư | jbhdhjfbdsd | Pháp | 2020 | 2021 | Đang sử dụng | 200,000,000 | 1 | 200,000,000
418 | Thiết bị phòng khám | N14-XXTBPK-19052022-XX2857 | test_răng hàm mặt | Cái | hgdvhgds23623 | 3764dvhgfvs | gsdhgsd | Hàn Quốc | 2020 | 2022 | Đang sử dụng | 500,000,000 | 1 | 500,000,000
419 | Thiết bị phòng khám | N14-XXTBPK-19052022-XX2858 | test_tai mũi họng | Cái | 273yvdhgvshd | 74734dvhsavdh | gdhsagdhd | Nhật Bản | 2019 | 2020 | Mới | 4,500,000,000 | 1 | 4,500,000,000
420 | Thiết bị phòng khám | N14-XXTBPK-19052022-XX2859 | test_ung bướu | Cái | gdvfghdf363 | gvfhgsdf3278 | gfsgf | Trung Quốc | 2020 | 2021 | Đang báo hỏng | 1,500,000,000 | 1 | 1,500,000,000
421 | Thiết bị phòng khám | N14-XXTBPK-19052022-XX2860 | test_tiêu hoá | Cái | dhfhgdsf372783 | hdgfge3423 | rghvfhr | Hà Lan | 2019 | 2020 | Đang báo hỏng | 3,200,000,000 | 1 | 3,200,000,000
422 | Thiết bị phòng khám | N14-XXTBPK-19052022-XX2864 | test_mắt | Cái | ghđ7828372 | hdg67d73 | hgdhưgd | Hà Lan | 2018 | NULL | Đang báo hỏng | 2,300,000,000 | 1 | 2,300,000,000
423 | Thiết bị phòng khám | N14-XXTBPK-19052022-XX2867 | test_chấn thương chỉnh hình | Cái | shdhgsd | ưhgfdghd | gdhgđ | Pháp | 2019 | 2021 | Đang báo hỏng | 1,000,000,000 | 1 | 1,000,000,000
424 | Thiết bị phòng khám | N14-XXTBPK-19052022-XX2868 | test_vi sinh | Cái | shgdhsd7262 | dshg2732 | vccdvc | Pháp | 2019 | 2020 | Đang báo hỏng | 3,000,000,000 | 1 | 3,000,000,000